## Лист1
Лот | Наименование | Кол-во | ед. изм. | Местонахождение
1 | Мембранный бак расширительный 2-го подогрева систем К и ПВ ЭВАН ХИТ -200/10 | 2 | шт | Одинцово
| Мембранный бак контура системы отопления 1-ой зоны V=500 ЭВАН ХИТ-500/10 | 2 | шт | Одинцово
| Мембранный бак контура системы отопления 2-ой зоны V=500 ULTRA-PRO 500/16 | 2 | шт | Одинцово
| Радиочастотный преобразователь солей жесткости микропроцессорный до о100мм Рапресол В3 | 1 | шт | Одинцово
| Циркуляционный насос контура 2-го подогрева установок К и nB G=27.2 м3/ч, Р=14,2м вод.ст.,N=2.2 кВт, n=1450 1/мин IPL 40/160-4/2 | 2 | шт | Одинцово
| Циркуляционный насос контура системы отопления 1 зоны G=73,2 м3/ч, Р=14,5м вод.ст.,N=5,5, n=1450 1/мин IL 65/250-4/4 | 2 | шт | Одинцово
| Насос подпитки контура системы отопления 2 зоны G=1.07 м3/ч, Р=103м, вод.ст., N=1.1, кВт, n=2900 1/мин Multivert MVI 112-1/25/Е/3-400-50/2 | 2 | шт | Одинцово
| Мембранный бак расширительный контрура системы ГВС 2 зоны V=200л Р=1,6МПа ULTRA-PRO 200/16 | 1 | шт | Одинцово
| Самовсасывающий насос осушения дренажной емкости(приямка) G=8,33 м3/ч, Р=16,2м вод.ст.,N=1,1кВт, n=2900 1/мин Zenit "GR Blue PRO" 100/2/G40H | 2 | шт | Одинцово
| Регулятор температуры теплоносителя 1-ой зоны Ду50 Ру2,5 К=40 м3/ч с электроприводом VВ2-50/25 с эл./пр АМV30 | 1 | шт | Одинцово
| Регулятор температуры теплоносителя контура отопления 1-ой зоны Ду40 Ру2,5 К=25 м3/ч с электроприводом VВ2-40/25 с эл./пр АМV30 | 1 | шт | Одинцово
2 | Комплектный главный распределительный щит ГРЩ № 1 0,4 кВ в комплекте с устройствами компенсации реактивной мощности, IP54 | 1 | шт | Одинцово
| Комплектный главный распредилительный щит ГРЩ № 2 0,4 кВ в комплекте с устройствами компенсации реактивной мощности, IP54 | 1 | шт | Одинцово
| Комплектный главный распредилительный щит ГРЩ № 3 0,4 кВ в комплекте с устройствами компенсации реактивной мощности, IP54 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство АВ 1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство АВ 2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство АВ 3 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство АВ 4 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство АВР-ШПВ3.4 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство АВР-ШПВ3.5 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство АВР-ШПВ3.6 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство АВР-ШПВ8.1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство В11-АС1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство В4-АС1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство В4-АС2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство В5-АС1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство В5-АС2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ВВ10-АN1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ВВ11-АN1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ВВ6-АN1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ВВ6-АС | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ВВ7-АN1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ВВ7-АС | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ВВ8-АN1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ВВ8-АС | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ВВ9-АN1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ВВ9-АС | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство П4-АС1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство П4-АС2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство П5-АС1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ППУ1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ППУ2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШДУ3 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШДУВ | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШП-РМ1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШП-РМ2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШП-РМ3 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПВ1.1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПВ3.1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПВ3.4 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПВ3.5 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПВ3.6 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПВ5.1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПВ6.1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПВ7.1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПВ8.1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПВ8.2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПВК1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПВК2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПК 1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПК 2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПК 3 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПК 4 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПК 5 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПК 6 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПО1.1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПО1.2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПОВ1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПОВ2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПОВ3 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШППК1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШППК2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШППК2.1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПР 1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПР 2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПР 3 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПР 4 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПР 5 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПР 6 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПР 7 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПР 8 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПСС1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПСС2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПТ 9 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПТ1 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПТ10 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПТ11 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПТ2 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПТ3 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПТ4 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПТ6 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПТ7 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШПТ8 | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШСП | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ШУВ | 1 | шт | Одинцово
| Низковольтное комплектное устройство ЩДУ1 | 1 | шт | Одинцово
3 | ПР-1 кВ ТП_46/1(ЭМ.ОЛ.5) (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ)Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ПР-1 кВ ТП_46/3 (ЭМ.ОЛ.6) (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ)Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| РУ-0,4 кВ ТП_46 с шинопроводом(в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| РУ-0,4 кВ ТП_46/1с шинопроводом(в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| РУ-0,4 кВ ТП_46/2 с шинопроводом(в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| РЩ-1н (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ)Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| Установка конденсаторная КРМ1,2 УКМ58-0,4-500-50У3 Schneider Electric | 2 | шт | Одинцово
| Установка конденсаторная КРМ4,3 УКМ58-0,4-300-50У3 Schneider Electric | 2 | шт | Одинцово
| Установка конденсаторная КРМ5 УКМ58-0,4-250-50У3 Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| Установка конденсаторная КРМ6 УКМ58-0,4-50-10У3 Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| Установка конденсаторная КРМ7 УКМ58-0,4-400-50У3 Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩАО1 (АБК) (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ2) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩАО2 (АБК) (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ2) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩО1 (АБК) (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ2) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩО2 (АБК) (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ2) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩР (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩР 1,1 (АБК) (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ2) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩР 1,2 (АБК) (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ2) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩР 2,1(АБК) (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ2) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩР 3,1 (АБК) (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ2) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩР 3,2 (АБК) (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ2) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩРВ-1.1 (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩРВ-1.2 (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩРВ-1.3 (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩРВ-1.4 (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩРО-1.1 (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩРО-1.2 (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩС (АБК) (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ2) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩСН-1 (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩСН-2 (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩСН-3 (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
| ЩСН-4 (в соответствии с рабочей документацией 02/08/2014-001-ЭМ) Schneider Electric | 1 | шт | Одинцово
4 | Вводная панель с переключателем на 2 ввода 2х400А, ВРУ-1А-13-20 УХЛ4 | 2 | компл | Одинцово
| Щит автоматического переключения на резерв 40 А ЩАП-33 | 2 | компл | Одинцово
| Щит металлический навесной с DIN рейкой , РЩ-3 | 2 | компл | Одинцово
| Щит металлический навесной с DIN рейкой , ЩК1.1-ЩК1.14 | 28 | компл | Одинцово
| Щит металлический навесной с DIN рейкой , ЩК2.1-ЩК2.16 | 32 | компл | Одинцово
| Щит металлический навесной с DIN рейкой , ЩО1 (20А) | 2 | компл | Одинцово
| Щит металлический навесной с DIN рейкой , ЩО2 (20А) | 2 | компл | Одинцово
| Щит металлический навесной с DIN рейкой , ЩОА (16А) | 2 | компл | Одинцово
| Щит металлический навесной с DIN рейкой , ЩРА (40А) | 2 | компл | Одинцово
| Щит металлический навесной с DIN рейкой , ЩСС (20А) | 2 | компл | Одинцово
| Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,4 кВА 220/24, TV1-TV3 | 6 | шт | Одинцово
| Панель РП-1 (согласно спецификации №228 ПА 10.08.2017) | 1 | шт | Одинцово
| Панель РП-2 (согласно спецификации №228 ПА 10.08.2017) | 1 | шт | Одинцово
| ШПК МИПШ (нестандарт) | 8 | шт | Одинцово
5 | Молоток отбойный Bosch GSH 16-30 1750 Вт, 41 Дж | 1 | шт | Углегорск
| Зачистной фрезер RENOFIX RG 150 RG 150 E-Plus_10 | 1 | шт | Углегорск
| Зачистной фрезер RENOFIX RG 150 RG 150 E-Plus_9 | 1 | шт | Углегорск
| Инвертор сварочный BestWeld "Стройка" Globus 200-RUS | 1 | шт | Углегорск
| Миксер (перемешиватель) Hitachi UM16VST | 2 | шт | Углегорск
| Угловая шлифмашина Makita 9069 | 1 | шт | Углегорск
| Станция авт.водоснабжения Auto MH 1000 C | 1 | шт | Углегорск
| Гидравлическая система с выносным прессом для пробивки отверстий в стальных листах ПГПО-60 | 2 | шт | Углегорск
| Горелка пропановая ГЗУ-4-45 9/6 нак 4,5 | 1 | шт | Углегорск
| Нагреватель дизельный BALLU BHDP-30 прямого нагрева | 1 | шт | Углегорск
| Нагреватель дизельный BEEZONE KD-20 | 1 | шт | Углегорск
| Угловая шлиф.машина Bosch GWS 7-115 | 1 | шт | Углегорск
| Угловая шлифмашина Makita 9069 | 1 | шт | Углегорск
6 | МФУ Kyocera Mita FS-C8520MFP A3 Duplex A4_2 | 1 | шт | Углегорск
| МФУ Kyocera Mita FS-C8520MFP A3 Duplex A4_1 | 1 | шт | Углегорск
| Источник питания резервированный РИП-12 (00000054657) | 1 | шт | Углегорск
| Источник питания резервный РИП-24 исп.06 | 9 | шт | Углегорск
| Резервный источник питания РИП-12 12В 3А | 5 | шт | Углегорск
7 | Палатка армейская ПБ-10_1 | 1 | шт | Углегорск
| Шлагбаум DoorHan | 1 | шт | Углегорск
| Перегородка ЛДСП+стекло | 1 | шт | Углегорск
| Палатка армейская ПБ-10_2 | 1 | шт | Углегорск
| Кирпич красный М100 | 2000 | шт | Углегорск
| Щит пожарный для пожара класса В (в компл.: лом пожарн.,огнет. ОП-4(з)-2шт,, 1 конусн ведро) | 2 | шт | Углегорск
| Теодолит электронный South ET-05 | 1 | шт | Углегорск
| Аптечка первой помощи работникам | 4 | шт | Углегорск
| Рейка нивелирная TS-3 RGK (00000046135) | 4 | шт | Углегорск
| Рейка нивелирная TS-5 RGK (00000046135) | 2 | шт | Углегорск
| Штатив нивелирный S6-N (00000034382) | 3 | шт | Углегорск
8 | Лак БТ-577 10л | 4 | шт | Углегорск
| Накладка на стык крыши GAN 25 | 220 | шт | Углегорск
| Накладка на стык профиля SGAN 80 | 20 | шт | Углегорск
| Наличник МДФ | 290 | м | Углегорск
| Окна пластик 1,0 м*1,2 м | 10 | шт | Углегорск
| Щит МЩГП | 1 | шт | Углегорск
| Электроды УОНИ 13/55 d=3 мм | 17 | кг | Углегорск
| Электроды УОНИ 13/55 d=4 мм | 55 | кг | Углегорск
| Эмаль ПФ-115 светло-серая | 20 | кг | Углегорск
| Крепление приварное для профилей BPL-29/ВРМ-29, неоцинкованное DKC BSW290 | 65 | шт | Углегорск
9 | Выключатель автомат. 1полюсный S201 В6 2CDS251001R0065 | 9 | шт | Углегорск
| Мастика битумная (00000000138) | 68 | кг | Углегорск
| Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (00000043973) | 747 | м | Углегорск
| Миниканал TMC 22х10 | 20 | м | Углегорск
| Дюбель-гвоздь 6х40 (50 шт/упак) | 10 | упак | Углегорск
| Провод ПВ-3 1*10 | 25 | м | Углегорск
| Коробка распределительная Хегель для сплошных стен IP20 100x40мм (круглая) | 49 | шт | Углегорск
| Коробка установочная Хегель для сплошных стен IP20 68x40мм | 14 | шт | Углегорск
| Шина ГЗШ 10 подключений 300 х 40 х4мм, медь | 6 | шт | Углегорск
| Зажим заземления полоса/пруток-полоса/пруток крестообразный, оцинк | 100 | шт | Углегорск
| Зажим соединительный круглого проводника 8-10мм, оцинк. | 245 | шт | Углегорск
| Держатель проводника круглого 6-8мм для конька. оцинк. | 33 | шт | Углегорск
| Держатель проводника круглого 8-10мм,оцинк. | 205 | шт | Углегорск
| Зажим заземления стержень-полоса/пруток крестообразный, латунь | 10 | шт | Углегорск
| Зажим заземления стержень-полоса/пруток крестообразный, оцинк | 45 | шт | Углегорск
| Разъём под витую пару универсальный PLUG-8P8C-U-C5-100 Hyperline (100 шт.) | 2 | упак | Углегорск
| Вилка переносная ССИ-025 32А-6ч/200/346-240/415В 3Р-РЕ+N IP44 | 2 | шт | Углегорск
| Коробка ответвит с кабельными вводами 120*80*50мм | 4 | шт | Углегорск
| Провод ПВЗ (ПуГВ) 4,0 ж/з | 0.02 | км | Углегорск
| Держатель с защелкой д.20 мм | 75 | шт | Углегорск
| Коробка ответвит с гладкими стенками, IP56, 150х110х70 мм | 10 | шт | Углегорск
| Поворот на 90гр. труба-труба д. 20 мм | 12 | шт | Углегорск
| Коробка ответвит с гладкими стенками, IP56,240х190х90 мм | 4 | шт | Углегорск
| Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG21, д. 13- 18 мм DKC | 4 | шт | Углегорск
| Латунный кабельный ввод М40, d=22-28 мм | 4 | шт | Углегорск
| DIN-рейка 13 см оцинкованная | 222 | шт | Углегорск
| Анкер стандартный с болтом М10 | 20 | шт | Углегорск
| Анкер стандартный со шпилькой М8 | 75 | шт | Углегорск
| Блок разветвительно-изолирующий в розетке БРИЗ (00000053018) | 26 | шт | Углегорск
| Болт шестигранный М10х35 DKC код СМ081035 | 1080 | шт | Углегорск
| Болт шестигранный М8х60 DKC код СМ020860 | 300 | шт | Углегорск
| Болт шестигранный М8х70 DKC код СМ020870 | 40 | шт | Углегорск
| Ввод кабельный ВК-Х-ВЭЛ4-М25х Exd-1,5 | 40 | шт | Углегорск
| Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 5400 | шт | Углегорск
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | 100 | шт | Углегорск
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | 3000 | шт | Углегорск
| Держатель с защелкой 20мм для труб | 700 | шт | Углегорск
| Держатель с защелкой 25 мм для труб | 15000 | шт | Углегорск
| Держатель с защелкой 32 мм для труб | 100 | шт | Углегорск
| Держатель с защелкой DKC 16мм | 37600 | шт | Углегорск
| Держатель с защелкой DKC 20мм | 15225 | шт | Углегорск
| Держатель с защелкой DKC 32мм | 1100 | шт | Углегорск
| Держатель с защелкой DKC 40мм | 1900 | шт | Углегорск
| Держатель с защелкой и дюбелем д 20мм | 6000 | шт | Углегорск
| Держатель СFC20 двухкомпонентный для труб диаметр 20 DKC | 4800 | шт | Углегорск
| Дюбель-гвоздь 6х40 (50 шт/упак) | 164 | упак | Углегорск
| Дюбель-гвоздь 6х40 потай | 21400 | шт | Углегорск
| Дюбель-хомут 5-10мм нейлон белый (100шт) | 300 | упак | Углегорск
| Заглушка | 9 | шт | Углегорск
| Заглушка LAN 120x40 | 8 | шт | Углегорск
| Зажим заземления полоса/пруток-полоса/пруток крестообразный, оцинк | 45 | шт | Углегорск
| Зажим кабельный с контргайкой(сальник),IP68, PG11, диаметр 5-10мм DKC | 7 | шт | Углегорск
| Зажим кабельный с контргайкой(сальник),IP68, PG29, диаметр 15-25мм DKC | 7 | шт | Углегорск
| Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24A) серый ИЭК/50 | 41 | шт | Углегорск
| Зажим проходной серый CBC.10GR 10 кв. мм DKC | 7 | шт | Углегорск
| Зажим проходной синий CBC.10Ех 10 кв. мм DKC | 7 | шт | Углегорск
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А | 90 | шт | Углегорск
| Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ (00-00030296) | 8 | шт | Углегорск
| Изоспан А (Ветро-влагозащитная мембрана) (70 кв.м) | 21 | шт | Углегорск
| Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 (00000043973) | 1400 | м | Углегорск
| Коврик диэлектрический 700х700 мм | 1 | шт | Углегорск
| Комплект КМПБ №3 | 25 | шт | Углегорск
| Комплект КМПБ №4 | 3 | шт | Углегорск
| Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей TA-GN 120х40 | 112 | м | Углегорск
| Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей TA-GN 60х40 | 42 | м | Углегорск
| Короб с крышкой, с плоской основой 25x30 TA-ЕN | 2090 | м | Углегорск
| Короб с крышкой, с плоской основой 40x40 TA-ЕN | 650 | м | Углегорск
| Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (6к) | 2 | шт | Углегорск
| Коробка монтажная под 2 модуля "VIVA" (In-Liner) PDD | 170 | шт | Углегорск
| Коробка ответвительная прямоуг. для твердых стен, IP40, 118х96х50мм | 81 | шт | Углегорск
| Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50мм | 311 | шт | Углегорск
| Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 120х80х50мм | 7 | шт | Углегорск
| Коробка распределительная для кабель-канала, 110х110x55мм DKC | 72 | шт | Углегорск
| Коробка распределительная Хегель для сплошных стен IP20 100x40мм (круглая) | 160 | шт | Углегорск
| Коробка установочная Хегель для полых стен IP30 68x45мм,металл. лапки | 288 | шт | Углегорск
| Коробка установочная Хегель для сплошных стен IP20 68x40мм | 512 | шт | Углегорск
| Крепление к потолку SSH, горячеоцинкованное DKC | 15 | шт | Углегорск
| Миниканал TMC 15х17 | 340 | м | Углегорск
| Миниканал TMC 22х10 | 518 | м | Углегорск
| Миниканал TMC 25х17 | 10 | м | Углегорск
| Миниканал с перегородкой TMC 40/2х17 код 00305 DKC | 30 | м | Углегорск
| Миниканал с перегородкой TMC 50/2х20 код 00314 DKC | 220 | м | Углегорск
| Накладка CGB для лотка основание 100 | 190 | шт | Углегорск
| Накладка CGB для лотка основание 200 | 26 | шт | Углегорск
| Наконечник луженый ТМЛ 50-10-11 (КВТ) | 50 | шт | Углегорск
| Оповещатель пожарный звуковой Тон-1С-12В | 26 | шт | Углегорск
| Оповещатель пожарный световой КОП-25 (ВЫХОД) | 15 | шт | Углегорск
| Оповещатель световой ЛЮКС-Д (ВЫХОД-зеленый) | 1 | шт | Углегорск
| Пластина монтажная вертикальная LP3000 | 20 | шт | Углегорск
| Пластина соединительная GTO H50 37301 | 154 | шт | Углегорск
| Пластина соединительная GTO H80 37303 | 280 | шт | Углегорск
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М | 9 | шт | Углегорск
| Прибор светосигнальный 3ОМ,220В,красный,IP65"Световод" | 20 | шт | Углегорск
| Провод ПВ-3 ПУГВ 2,5 ж/з | 50 | м | Углегорск
| Провод ПВ-3 1*10 | 160 | м | Углегорск
| Провод ПВ-3 1*2,5 | 940 | м | Углегорск
| Провод ПВ-3 1*4 ж/з ПуГВ | 50 | м | Углегорск
| Провод ПВ3 6 | 0.02 | км | Углегорск
| Прожектор GALAD Аврора LED-120-¦Medium/RGBW | 1 | шт | Углегорск
| Светоуказатель ЛЮКС-12 (Стрелка влево) 12В | 3 | шт | Углегорск
| Скоба ф32-63мм со стяжкой CFF2/GE50188-07 | 1500 | шт | Углегорск
| Табло взрывозащ. аварийное ФСП03Т-ФЩ-03 | 7 | шт | Углегорск
| Теплоизоляция (дом плюс) 50*1200 мм 14м | 302.4 | м2 | Углегорск
| Трансформатор тока ТТИ-100 2500/5ВА класс 0,5ИЭК (ITT60-2-15-2500) | 6 | шт | Углегорск
| Тройник/отвод NTAN 25х30 | 20 | шт | Углегорск
| Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 120х40 | 2 | шт | Углегорск
| Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 25х30 | 23 | шт | Углегорск
| Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 120х40 | 4 | шт | Углегорск
| Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 25х30 | 40 | шт | Углегорск
| Угол плоский NPAN 25х30 | 24 | шт | Углегорск
| Шланг спиральный 15 м | 3 | шт | Углегорск
| Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24A) синий ИЭК/50 | 33 | шт | Углегорск
| Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB25A) синий TDM | 10 | шт | Углегорск
10 | Кабель ВВГнг-П-LS 3 х 1,5 | 567 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | 1000 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг(А)-П-LS 3х4 | 88 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 34 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг-П-LS 3 х 1,5 | 490 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг-П-LS 3 х 2,5 | 55 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг-LS 5х4 | 20 | м | Углегорск
| Кабель 1х2х24 AWG SFTP | 55 | м | Углегорск
| Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ 31996-2012 | 319 | м | Углегорск
| Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 970 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг-П-LS 3 х 4 | 25 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 10 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 | 30 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 | 50 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг-LS 4х2,5 | 34 | м | Углегорск
| Кабель UTP, 4 пары, кат 5е одножильный (solid) , 305м | 305 | м | Углегорск
| Кабель UTP Cat. 5e 4 пары, коробка 305м BC5E-4-CL-GY | 12505 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг-LS 3х4 | 0.04 | км | Углегорск
| Кабель ВВГнг-LS 4х1,5 | 215 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг-LS 5х6 | 0.01 | км | Углегорск
| Кабель ВВГнг-П-LS 3 х 4 | 136 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 | 150 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | 20 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 | 270 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4x2,5 ок-0,66 | 345 | м | Углегорск
| Кабель ВВГнг(А)-LS-П 2 x1,5 ок-0,66 | 160 | м | Углегорск
| Кабель для интерфейса RS-485, 2x2x22 AWG (0.76мм) SF/UTP Belden 3107А | 305 | м | Углегорск
| Кабель КГН 3х1,5 | 15 | м | Углегорск
| Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 1425 | м | Углегорск
| Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 (00000000153) | 2200 | м | Углегорск
| Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 1800 | м | Углегорск
| Кабель связи FTP, кат 5е 4х2х0,51 (LC1-C5T04-311) ITK F/UTP 24AWG 305м | 120 | м | Углегорск
| Кабель сигнальный КПСВВнг(А)-LS 1 x 2 x 0,5 | 850 | м | Углегорск
| Кабель сигнальный КПСВВнг(А)-LS 1 x 2 x 1,0 | 4175 | м | Углегорск
| Кабель сигнальный КПСВВнг(А)-LS 2 x 2 x 1,0 | 110 | м | Углегорск
| Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 31996-2012 | 735 | м | Углегорск