## Лист1
Лот | Наименование | Кол-во | ед. изм. | Местонахождение
1 | Прозрачное листовое стекло 3210 х 2250 Марка М1, 4мм_ОДН | 4153.22 | м2 | Можайск
2 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1650 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1430 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1350 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 42 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А)FRLS 3х1.5 | 100 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А)FRLS 3х1.5 | 520 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А) FRLS 3х1.5 | 8 | м | Одинцово
2 | ВВГ Пнг (А) FRLS 3х1.5 | 3 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5 | 130 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5 | 120 | м | Одинцово
2 | П/ПэПЗ 100х2х0.5 | 450 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг 5х2,5 | 310 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А) LS 5х2.5 | 10 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 | 0.45 | км | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 | 257 | м | Одинцово
2 | ПвБШВ 4х6ок (N) -16 | 420 | м | Одинцово
2 | RG-RU ЭКС-MRП 35 П-9-5 | 805 | м | Одинцово
2 | КГ-ХЛ 2х2.5 | 500 | м | Одинцово
2 | АВБбШВ 4х35мк | 258 | м | Одинцово
2 | ВВГнг 14х1.5 | 28 | м | Одинцово
2 | АВВГ брониров 4х25 | 81 | м | Одинцово
2 | ПуГВ 1-6 белый | 1430 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А) 5х4 (N,РЕ) FRLS | 235 | м | Одинцово
2 | ВВГ-Пнг(А) LS 3х2.5 | 400 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А) LS 5х1.5 | 1050 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А)LS 5х1.5 | 1270 | м | Одинцово
2 | ВВГ-Пнг(А)LS 3х4 | 45 | м | Одинцово
2 | ВВГ-Пнг(А) LS 3х4 | 130 | м | Одинцово
2 | кспв 4Х0.5 | 200 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А)FRLS 3х2.5 | 124 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А)FRLS 3х2.5 | 92 | м | Одинцово
2 | ВВГ-Пнг 3х2.5 | 46 | м | Одинцово
2 | SEVKABEL NYM 2х2.5 ос (N) | 95 | м | Одинцово
2 | КПСЭнг(А)FRLS 1х2х1 | 3459 | м | Одинцово
2 | ВВГ-Пнг LS 3х1.5 | 1500 | м | Одинцово
2 | ТСВ 30х2х95 или 30х2х0.5 | 120 | м | Одинцово
2 | КПСЭнг(А)FRLS 1х2х1.5 | 840 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А) LS-П 3х1.5 | 8150 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А) LS-П 3х1.5 | 300 | м | Одинцово
2 | КПСнг(А) FRLS 1х2х0.75 | 200 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А)FRLS 3х2.5 | 200 | м | Одинцово
2 | ОКД 2х4мб-2.7 | 14 | м | Одинцово
2 | ПуГВ 10 | 60 | м | Одинцово
2 | REXAN-RG-6нг (А)HF | 100 | м | Одинцово
2 | ПТПЖ 2х1.2ч | 1500 | м | Одинцово
2 | КПКВнг(А)FRLS 1х2х0.75 | 160 | м | Одинцово
2 | КПКЭВнг(А) FRLS 1х2х0.75 | 1460 | м | Одинцово
2 | КПКЭВнг FRLS 2х2х0.75 | 755 | м | Одинцово
2 | КПСЭнг(А)FRLS 2х2х1 | 70 | м | Одинцово
2 | КПКЭВнг(А) FRLS 2х2х0.5 | 3745 | м | Одинцово
2 | КПСЭнг(А)FRLS 2х2х0.5 | 33 | м | Одинцово
2 | РК 75-7-323ФСнг(С)-HF | 480 | м | Одинцово
2 | RG-6U | 1400 | м | Одинцово
2 | UTP 4PRCAT 5FL SZHHr(А) | 1585 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А)FRLS 4х2.5 | 25 | м | Одинцово
2 | ВВГ-Пнг(А)LS 2х2.5 | 48 | м | Одинцово
2 | Кабель 5х150 | 39 | м | Одинцово
2 | КПСВВнг(А)LS 1х2х0.75 | 95 | м | Одинцово
2 | ВВГ-Пнг(А)LS 2х2.5 | 100 | м | Одинцово
2 | ВВГПнг(А) LS 2х1.5 | 26 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А)FRLS 2х1.5 | 228 | м | Одинцово
2 | ВВГЭнг(А)LS 4х1.5 | 28 | м | Одинцово
2 | ВВГ(А) 5х16 | 35.5 | м | Одинцово
2 | ВВГнг FRLS 4х6 | 5 | м | Одинцово
2 | ОКНГ(А)HF TB-C8-0.5 (ВП) | 180 | м | Одинцово
2 | ПВ3 (ПуГВ) 1х25 | 60 | м | Одинцово
2 | ПВ3 (ПуГВ) 1х10 | 90 | м | Одинцово
2 | ТППЭП 50х2х0.5 | 73 | м | Одинцово
2 | ТППЭП 30х2х0.5 | 71 | м | Одинцово
2 | ЭНГ(А)HF 2х2х0.6 | 89 | м | Одинцово
2 | ТППЭП 10х2х0.5 | 101 | м | Одинцово
2 | ТППЭП 30х2х0.5 | 186 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А)FRLS 2х1.5 | 156 | м | Одинцово
2 | ВВГ 5х6 | 104 | м | Одинцово
2 | ТППЭП 20х2х0.5 (877814) | 380 | м | Одинцово
2 | HYPERLINE FO STA OUT 9-16-РЕ-ВК 47/15 черный | 235 | м | Одинцово
2 | Спецкабель КИП3В 2х2х0.78 серый | 300 | м | Одинцово
2 | КСБКнг FRLS 2х2х0.8 HYPERLINE | 120 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А)LS 4х1.5 | 74 | м | Одинцово
2 | ВВГнг(А)LS 4х1.5 | 120 | м | Одинцово
2 | ВВГЭнг(А)LS 5х2.5 | 2 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг-LS 5х10 | 45 | км | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг-П-LS 3 х 1,5 | 5467 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг-П-LS 3 х 4 | 130 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х 2,5 | 615 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 плоский-0,66 | 400 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг(А)-LS-П 3х1,5 ок-0,66 | 251 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг(А)-П-LS 2 х 1,5 | 544 | м | Одинцово
2 | Кабель огнестойкий бронированный КСБКнг(А)-FRLS 1х2х1,78 | 290 | м | Одинцово
2 | Кабель огнестойкий бронированный КСБКнг(А)-FRLS 1х2х1,78 | 181 | м | Одинцово
2 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 (00000000153) | 60 | м | Одинцово
2 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 (00000000153) | 3459 | м | Одинцово
2 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 15 | м | Одинцово
2 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 1400 | м | Одинцово
2 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 400 | м | Одинцово
2 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 4530 | м | Одинцово
2 | Кабель КПСЭнгнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 5600 | м | Одинцово
2 | Кабель сигнальный КПСВЭВнг(А)-LS 2 x 2 x 0,5 | 400 | м | Одинцово
2 | Кабель силовой Nexans АВБШв 4х95мс(N)-1 | 60 | м | Одинцово
2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 31996-2012 | 290 | м | Одинцово
2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 31996-2012 | 120 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х95 | 40 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 952 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 48 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг(А) FRLS 3х4 | 120 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг(А)- LS 3х2,5 | 900 | м | Одинцово
2 | Кабель ВВГнг(А) FRLS 2х1,5 | 450 | м | Одинцово
2 | Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюмополиэтиленовым экраном, с гидрофобным заполнением бронированный емк 5х2х0,5 ТППэп3 ГОСТ 51311-99 | 450 | м | Одинцово
2 | Провод ПВ-3 1*50 | 1000 | м | Одинцово
3 | Лоток неперфорированный 200х100х3000 | 114 | м | Одинцово
3 | Лоток неперфорированный 100х50х3000 (DKC) | 240 | м | Одинцово
3 | Лоток неперфорированный 200х80х3000 (DKC) | 144 | м | Одинцово
3 | Лоток неперфорированный 50х50х2000 | 2 | м | Одинцово
3 | Лоток неперфорированный 80х80х2000 (DKC) | 4 | м | Одинцово
3 | Лоток неперфорированный 300х100х2000 (DKC) | 40 | м | Одинцово
3 | Лоток неперфорированный 100х100х2000 (DKC) | 80 | м | Одинцово
3 | Крышка на лоток500мм L=2000 (DKC) | 32 | м | Одинцово
3 | Лоток перфорированный 100х100х2000 (DKC) | 240 | м | Одинцово
3 | Лоток перфорированный 500х50х2000 (DKC) | 48 | м | Одинцово
3 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | 6 | м | Одинцово
3 | Лоток 500х100 L2000 (DKC) | 36 | м | Одинцово
3 | Лоток перфорированный 200х80 L3000 | 9 | м | Одинцово
3 | Лоток 100х80 L3000 код 35062 | 159 | м | Одинцово
3 | Крышка на лоток 100мм L=3000мм | 126 | м | Одинцово
3 | Крышка на лоток 200 мм L=3000мм | 51 | м | Одинцово
3 | Лоток 200х100х6000 | 198 | м | Одинцово
3 | Лоток 200х100х6000 | 330 | м | Одинцово
3 | Лоток 80х600 L=6000мм | 6 | м | Одинцово
3 | Лоток ый 80х400х6000 | 624 | м | Одинцово
3 | Лоток 200х100х3000мм | 384 | м | Одинцово
3 | Лоток 600х100х3000мм | 48 | м | Одинцово
3 | Крышка на лоток 100 L 3000 | 72 | м | Одинцово
3 | Лоток 50х50х2000 | 424 | м | Одинцово
3 | Лоток 150х80х3000 | 51 | м | Одинцово
3 | лоток 80х80х3000 | 24 | м | Одинцово
3 | крышка 80х10х6000 | 36 | м | Одинцово
3 | лоток 50х50х1200 | 1.2 | м | Одинцово
4 | АСУТП | 1 | шт | Итуруп
5 | Электростанция SKAT ДГУ-48K Industrial в защитном кожухе | 1 | шт | Итуруп
7 | Металлокаркас ТМУ (в ассортименте) | 1.5 | компл | Одинцово
7 | Ворота | 1.5 | компл | Одинцово
7 | Тентовое покрытие | 1.5 | шт | Одинцово
7 | Межворотные системы | 1.5 | шт | Одинцово
8 | Кабель АВБШв 4х50-1 | 224 | м | Углегорск
8 | Кабель АВБШв 4х70-1 | 286 | м | Углегорск
8 | Кабель силовой Nexans РкКВнг(А)-ХЛ 3х70мк/16-10 | 68 | м | Углегорск
8 | Кабель силовой Nexans АВБШв 4х95мс(N)-1 | 124 | м | Углегорск
8 | Кабель оптический одномодовый 8-ми вол., стойкость растяг. нагрузки не менее 10кН СК-ДПС-008А-04-А04 | 238 | м | Углегорск