## Лист1
лоты | № п/п | Код (номенклатурный номер) | Наименование | Кол-во | Ед.
1 | 1 | УСК00183253 | Блок шумоглушителя ШАГ.2.0 КЩКН-3,15 | 1 | шт
| 2 | УСК00182918 | Гибкая вставка ADL DN250 DIN PN10A | 2 | шт
| 3 | УСК00183174 | Гибкая вставка ADL DN32 DIN PN10/16 | 4 | шт
| 4 | 41582 | Корпус фильтра укороченного LITENED 50-25 FRU | 1 | шт
| 5 | УСК00183172 | Нагреватель 500*250 | 1 | шт
| 6 | УСК00181388 | Привод электромеханический (Клапан) КПС 1(90)-В-НО-МВ (220) | 3 | шт
| 7 | УСК00182825 | Решетка вентиляционная 1400*1850 | 2 | шт
| 8 | УСК00182827 | Решетка вентиляционная 2450*1850 | 4 | шт
| 9 | УСК00183386 | Секция шумоглушения Н2 к центральному кондиционеру | 1 | шт
| 10 | УСК00183713 | Стакан 800*800 | 1 | шт
| 11 | УСК00182828 | Стакан монтажный СК-630 800*800 | 2 | шт
| 12 | УСК00181391 | Фильтр 50-25 | 1 | шт
| 13 | УСК00183175 | Фильтр 50-25 | 1 | шт
| 14 | УСК00181413 | Фильтр 80-50 | 3 | шт
| 15 | УСК00183238 | Шумоглушитель 650*950 | 2 | шт
| 16 | УСК00183252 | Шумоглушитель 800*570 | 2 | шт
| 17 | УСК00182940 | Шумоглушитель Евростандарт Н/30000 | 1 | шт
| 18 | УСК00183385 | Шумоглушитель стальной | 1 | шт
| 19 | УСК00183190 | Шумоглушитель 1200*500*1000 | 1 | шт
| 20 | УСК00183191 | Шумоглушитель 1600*500*1000 | 2 | шт
| 21 | УСК00183197 | Датчик CODE-STK-2 | 3 | шт
| 22 | УСК00141851 | Датчик ДТКБ-53 температур | 11 | шт
| 23 | УСК00034252 | Привод воздушной заслонки GDB 331.1 E/KF | 1 | шт
| 24 | УСК00183091 | Тепловентилятор EUROHeat 750*750 | 1 | шт
| 25 | УСК00153797 | Фильтр воздушный G3 KFC 160 G3 | 1 | шт
2 | 1 | УСК00164366 | Установка приточная Airmate-4000-C1-У3 | 5 | шт
3 | 1 | УСК00106107 | Установка УККРМ-5-40-5 УЗ ДС9200,995,830,1 | 4 | шт
| 2 | УСК00167086 | Установка УКРМ VarSet 300кВАр 400В для слабозагрязненной сети с авт. выключателем | 2 | шт
4 | 1 | УСК00175136 | Металлоконструкции ПСЭБ.Прирельс склад мин порошка КЗМЗ-Сибтехмонтаж дог №52/51-18/323 от 30.06.2014 | 30520.6 | кг
5 | 1 | УСК00175137 | Металлоконструкции ПСЭБ.Участок приема-подгот битума КЗМЗ-Сибтехмонтаж дог№52/51-18/323 от30.06.2014 | 6844 | кг
| 2 | УСК00175072 | Металлоконструкции ТК МИК РН Амурский металлист дог 52/128 от 14.10.2014г. | 1234.4 | кг
| 3 | УСК00175166 | Металлоконструкции ТК.МИК РН дог Калт ЗМК дог № 52/112 от 23.08.2013 | 1147.1 | кг
6 | 1 | УСК00175135 | Металлоконструкции ПСЭБ.Цементопровод КЗМЗ-Сибтехмонтаж дог № 52/51-18/323 от 30.06.2014 | 22298.2 | кг
7 | 1 | УСК00175156 | Металлоконструкции ПСЭБ Губеровский РМЗ дог №52-138 от 04.09.13 | 21941 | кг
8 | 1 | УСК00175131 | Металлоконструкции ПСЭБ.Автоматиз склад цемента КЗМЗ-Сибтехмонтаж дог № 52/51-18/323 от 30.06.2014 | 38801.8 | кг
9 | 1 | УСК00175078 | Металлоконструкции Автотрансп. Корпус3 дог КЗМЗ-Сибтехмонтаж дог 52/18 от 23.03.2014г. | 6526 | кг
| 2 | УСК00175079 | Металлоконструкции СК Резервуары накопители 300 дог КЗМЗ-Сибтехмонтаж дог № 52/56-18/324 от30.06.14 | 2469 | кг
| 3 | УСК00175155 | Металлоконструкции СК.РКН Союз-2 дог Красо МТК № 52/0512 от 08.12.2014 | 4.434 | т
10 | 1 | УСК00162041 | Здание АЗС S40 с навесом | 1 | шт
11 | 1 | УСК00155258 | Турникет-трипод тумбовый электромех. PERCo-TTD-03.1G | 4 | шт
12 | 1 | УСК00182941 | Блок соединительный к шинопроводу КТА 2500 УА4 | 4 | шт
| 2 | УСК00167085 | Шинопровод комплектный КТА 2500А Canalis | 2 | шт
13 | 1 | УСК00140292 | Дизель-генератор АД100С-Т400-1Д, с ддвухконторной системой охлаждения (компл) | 1 | шт
14 | 1 | УСК00182920 | Датчик уровня ВБЕ-Ф60-40у-2113 | 21 | шт
| 2 | УСК00183198 | Датчик электроконтактный дифференциального давления PS500B | 7 | шт
| 3 | УСК00182806 | Пульт управления RR4-D009-ID/B-5-8.60(057-058) | 1 | шт
| 4 | УСК00176562 | Дифференциальный автомат ЭКФ АД-32 25А/30мА 1Р+N 4.5kA PROxima | 2 | шт
| 5 | УСК00049004 | Розетка | 28 | шт
| 6 | УСК00037009 | Ручка дверная белая | 16 | шт
| 7 | УСК00037013 | Ручка к замку | 4 | шт
| 8 | 14711 | Сифон для умывальника | 4 | шт
| 9 | УСК00099368 | Смеситель для ванной комнаты | 23 | шт
| 10 | УСК00183194 | Датчик температуры QAC2012 Simens Switzerland ltd | 1 | шт
| 11 | УСК00183195 | Датчик тмпературы DAIKIN | 1 | шт
| 12 | УСК00182932 | Зажим UT4 кат. №3044102 | 4 | шт
| 13 | УСК00166029 | Механизм RJ-45 кат.5е FTP | 90 | шт
| 14 | УСК00166436 | Преобразователь RS-232/422/485 to SC Fiber Single mode Optic Converter, 921.6 Kbps | 7 | шт
| 15 | УСК00181086 | Преобразователь частотный FC-051РК37Т4Е20Н3В | 1 | шт
| 16 | УСК00028979 | Преобразователь частотный FС-051Р3КО (3кВт 7,2А 380 В)) | 1 | шт
| 17 | УСК00170835 | Головка соединительная цапковая ГЦ-50 | 12 | шт
| 18 | УСК00073746 | Наконечник герметичный изолированный НИМ 16 | 60 | шт.
| 19 | УСК00073748 | Наконечник герметичный изолированный НИМ 25 | 40 | шт.
| 20 | УСК00064113 | Зажим анкерный | 124 | шт.
15 | 1 | УСК00095245 | Перегородка ППО-45 1830х3270 RAL9016 | 1 | шт
| 2 | УСК00095504 | Перегородка противопожарная ППО-45 | 4 | шт
| 3 | УСК00183144 | Рукав пожарный РПМ(В)-80-1,6-м-УХЛ1 | 1 | шт
16 | 1 | УСК00182998 | Шина медная 4*40*4000 | 16 | шт
| 2 | УСК00183230 | Шина несущая ВТ-600 (4м) ABS | 85 | шт
17 | 1 | УСК00168806 | Система бесперебойного питания СИП | 1 | шт.
18 | 1 | УСК00183021 | Полушпалы железобетонные для подкрановых путей (ПШП-310) шт | 48 | шт
| 2 | УСК00138984 | Сэндвич-панель МП трехслойная ТСП-Z-200-1000-Н-Г-МВ (ПЭ-01-9003-0,55/ПЭ-01-9003-0,55) | 95.875 | м2
| 3 | УСК00155311 | Сэндвич-панель стеновая с базальтовым наполнителем 3320*1190*150 мм | 23.705 | м2
| 4 | УСК00144853 | Сэндвич-панель стеновая с базальтовым наполнителем 5680*1190*200мм | 13.518 | м2
| 5 | УСК00118958 | Сэндвич-панель стеновая с базальтовым наполнителем 5980*1190*120мм | 7.116 | м2
| 6 | УСК00183688 | Уголок внутренний 60*60 L-3000 | 22 | шт
| 7 | УСК00181392 | Уголок для подвесного потолка PL19*24 L=3м | 261 | шт
| 8 | УСК00183036 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" | 1 | шт
| 9 | УСК00183237 | Шпендель AVK (для установки задвижек) телескопический удлин. | 1 | шт
19 | 1 | УСК00182802 | Адаптер фланцевый AVK Supa PluS DN280 PN10 | 6 | шт
| 2 | УСК00182804 | Адаптер фланцевый Supa PluS DN300 PN10 | 2 | шт
| 3 | УСК00182706 | Затвор поворотный(Грэнвэл) ЗПВС DN100 PN16 | 1 | шт
| 4 | УСК00183089 | Кран шаровый фланцевый д.40мм Рн16 | 2 | шт
| 5 | УСК00142332 | Детектор подлинности купюр | 1 | шт
| 6 | УСК00182568 | Кран шаровый R910 3/4 d20 R91*024 Valvola a stera | 6 | шт
| 7 | УСК00182559 | Кран шаровый КШ.Ц.Ф. DN40 PN40 | 2 | шт
| 8 | УСК00101641 | Кран шаровой JiP-FF фланцевый Ду150 Ру25 | 8 | шт.
| 9 | УСК00101640 | Кран шаровой JiP-FF фланцевый Ду200 Ру16 | 1 | шт.
| 10 | УСК00183087 | Кран шаровой | 5 | шт.
20 | 1 | УСК00134945 | Кран электрический подвесной однопролетный (5-10,8-9-6380УХЛ4) | 5 | шт.
21 | 1 | УСК00134945 | Кран электрический подвесной однопролетный (5-10,8-9-6380УХЛ4) | 5 | шт.
22 | 1 | УСК00182627 | Муфта под фланец SDR11 ПЭ 100 560*50,8 | 18 | шт
23 | 1 | УСК00183106 | Муфта соединительная пластиковая д.130 | 2 | шт
| 2 | УСК00182600 | Переходник фланцевый AVK адаптер Супо- Плюс DN225 PN10 | 7 | шт
| 3 | УСК00183105 | Муфта под фланец SDR11 ПЭ 100 560*60 | 6 | шт
| 4 | УСК00182620 | Муфта ПВХ д.140 ПЭ 100 SDR 11 эл. сварная | 12 | шт
| 5 | УСК00150380 | Насос канализационный погружной с режущим мех. во взрывозащ. исполн, Q=3 л/с, H=38,0 4,9кВ, 3х400В | 1 | шт
24 | 1 | УСК00138879 | Переходник AVK SUPA PLUS универсал, фл.-раструб. DN250 PN10/16 с устойч. к растяг. уплотн. кольцом | 28 | шт
25 | 1 | УСК00072712 | Ножницы по металлу 290 мм | 1 | шт
| 2 | 35339 | Наличник /шт | 2370 | шт
26 | 1 | УСК00179177 | Стеллаж 1530*800*2500 ( не комплект) | 4 | шт
| 2 | УСК00156333 | Стеллаж грузовой универсальный ( не комплкт) | 13 | шт.
| 3 | УСК00157419 | Стеллаж металлический | 15 | шт.
| 4 | УСК00156330 | Стеллаж сборно- разборный | 13 | шт.
| 5 | УСК00157411 | Стеллаж складской усиленый | 33 | шт.
| 6 | УСК00156335 | Стеллаж универсальный | 11 | шт.
27 | 1 | УСК00155388 | Шкаф для зарядки аккумуляторных батарей Светоч-04-04 | 14 | шт
28 | 1 | УСК00177832 | Шкаф металлический для передевания двухсекционный 600х500х1850 | 438 | шт
29 | 1 | УСК00156325 | Стеллаж сборно- разборный | 286 | шт.
30 | 1 | УСК00155300 | Стеллаж для хранения аккумуляторн. Батарей | 138 | шт.
31 | 1 | УСК00170443 | Шкаф для инструмента и комплектующих.1400х4300х1800мм | 12 | шт
| 2 | УСК00158104 | Стол производственный 1200*700*850 | 1 | шт.
| 3 | УСК00158102 | Стол-тумба с мойкой 1200*700*850 | 4 | шт.
32 | 1 | УСК00110760 | Дождеприемник ДБ-1 | 49 | шт
| 2 | УСК00179939 | Дождеприемник магистральный ДМ-2 | 6 | шт
| 3 | УСК00179941 | Дождеприемник чугунный 560*900 | 79 | шт
| 4 | УСК00179942 | Дождеприемник чугунный 600*1000 | 32 | шт
| 5 | УСК00172067 | Дождеприемник чугунный тип ДК1 | 78 | шт
| 6 | УСК00165434 | Люк чугунный канализационный с запорным механизмом тип ТК (ГОСТ 3634-99) | 90 | шт
| 7 | УСК00172069 | Люк чугунный с запорным механизмом тип Т (ТС.1-60) | 4 | шт
| 8 | УСК00172068 | Люк чугунный с запорным механизмом тип Т (ТС.7-60) | 52 | шт
33 | 1 | УСК00155295 | Стол регулировщика аппаратуры | 4 | шт.
| 2 | УСК00178839 | Стол регулировщика аппаратуры не комплект | 2 | шт.
| 3 | УСК00155294 | Стол ремонтника аппаратуры | 7 | шт.
| 4 | УСК00155290 | Стол слесаря ремонтника | 165 | шт.
| 5 | УСК00178816 | Стол слесаря ремонтника не комплект ( разукомплектован) | 2 | шт.
| 6 | УСК00178818 | Стол слесаря ремонтника не комплект ( разукомплектован) | 1 | шт.
| 7 | УСК00178819 | Стол слесаря ремонтника не комплект ( разукомплектован) | 2 | шт.
| 8 | УСК00155292 | Стол электромонтажника | 5 | шт.